## Перечень оборудования НИЛ ОСКиМ кафедры ТДП,
применяемого для научных исследований и
испытаний (для единого реестра)

| Наименование прибора, установки, комплекса | машина разрывная Р-5 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для проведения физико-механических испытаний древесины и изделий из нее с разрушающей нагрузкой до 5 т (испытания по ГОСТ 16483.0-16483.20 |
| Балансовая стоимость, руб. | 4053,79 |
| Производитель, страна, год изготовления | завод испытательных машин ЗИМ, г. Армавир, 1986 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | № 8371-47 до 30.12.2017 г. |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | 30.12.2017 (согласно.план-графику) |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О.К, 327-73-50, tdp@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | бокс абактериальной воздушной среды |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для создания беспылевой абактериальной воздушной среды, выращивания и лабораторного использования чистых культур грибов и микоорганизмов |
| Балансовая стоимость, руб. | 6158,19 |
| Производитель, страна, год изготовления | ЗАО «Ламинарные системы», Россия, 2012 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | Вспомогательное оборудование |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Не подлежит аттестации |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О.К, 327-73-50, tdp@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | профилометр MarSurf PS-10 № 1262/16 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для определения шероховатости строганных пиломатериалов, клееных деревянных конструкций, профильных изделий Измеряет параметры Rm в пределах 350 мкм |
| Балансовая стоимость, руб. | 5376,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | Клеймо № 015260-41 до 19.12. 2018 г. |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | 19.12.2018 г. |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О.К, 327-73-50, tdp@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | климатическая камера ТХВ-2225 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для проведения климатических испытаний и других лабораторных исследований; обеспечивает поддержание в замкнутом объеме заданной температуры или температуры и влажности -40°С. Верхняя граница 100°С |
| Балансовая стоимость, руб. | 22392,88 |
| Производитель, страна, год изготовления | ООО «НПФ Термокон», г. Санкт-Петербург, Россия, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | № 3145-47-А/2016 до 06.09.2017 |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | 06.09.2017 г. (согласно.план-графику) |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О.К, 327-73-50, tdp@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | стерилизатор паровой |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для создания насыщенной паровоздушной среды под давлением; достоинства – фильтрация воздуха, системы самодиагностики, безопасности с многоуровневой защитой Предназначен для стерилизации питательных сред различных культур грибов а также стерилизации посуды и чашек петри перед посадкой культур на питательную среду |
| Балансовая стоимость, руб. | 4380,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | Корея, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | Вспомогательное оборудование |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Не подлежит аттестации |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О. К., 327-73-50, tdp@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | прибор определения огнезащиты ОТМ (КТ) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | для определения огнезащитной эффективности покрытий и пропиток и группы трудногорючих и горючих твердых неметаллических веществ и материалов в воздушной среде по ГОСТ 16363-98 и ГОСТ 12.1.044-89 |
| Балансовая стоимость, руб. | 9736,88 |
| Производитель, страна, год изготовления | ООО «НТЦ «Квант», Россия, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | БГТУ № 1 от 01.10.2015 до 01.10.2018 |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | 01.10.2018 г. |
| ФИО ответственного лица, конт. данные | Леонович О. К., 327-73-50, tdp@belstu.by |

Зав. НИЛ ОСКиМ 	О. К. Леонович