Реестр оборудования испытательной лаборатории по контролю качества пищевых продуктов кафедры ФХМСП

| Наименование прибора, установки, комплекса | 8-канальная система контроля и сбора данных TRACRSENSE |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Измерение температуры внутри упаковки с продуктами |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 22,46267 |
| Производитель, страна, год изготовления | Val Comdo 1, Австрия, 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Свидетельство о калибровке BY 01 №344-55 от 19.06.2015 |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Нет |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель кондуктометрический для микробиологических исследований БАК-Трак, 4300 |
| Назначение и краткая характеристика | Для определения любых групп микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Погрешность измерений: ±10%. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 78,17367 |
| Производитель, страна, год изготовления | Sylab Gerate GmbH, Австрия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Свидетельство о поверке № 39309-50 от 24.11.2015, действительно до 24.11.2016г. |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Стерилизатор паровой ВК-75-01 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для стерилизации паром под давлением предметов, не портящихся при воздействии пара. -рабочее давление пара в стерилизационной камере не более 2,2 кгс/см3 -напряжение, В 380, потребляемая мощность 8 кВт, -внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 -количество режимов стерилизации – 2 -габариты д ш в, мм - 740х570х1070 -масса пустого стерилизатора, кг не более - 80 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,16134 |
| Производитель, страна, год изготовления | Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, Россия, 2006 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Поверяются манометры (на поверке) |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Гомогенизатор Bagmixer400 |
| Назначение и краткая характеристика | Пробоподготовка образцов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,09596 |
| Производитель, страна, год изготовления | Interscienec, Bois des Arpents, Франция, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Микроскоп системный СХ41RF Микроскоп системный СХ41RF, с фотоаппаратом Olumpus SP-510UZ |
| Назначение и краткая характеристика | Изучение морфологических признаков микроорганизмов и графическое фиксирование результатов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 11,82117 |
| Производитель, страна, год изготовления | Olumpus corp., Филлипины и Olimpus corp, Индонезия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Система вертикального электрофореза |
| Назначение и краткая характеристика | Для разделения белковых веществ на индивидуальные составляющие |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 4,19131 |
| Производитель, страна, год изготовления | Consort, Австрия, 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Нет |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Стерилизатор паровой |
| Назначение и краткая характеристика | Для обеззараживания микробиологических посевов. Стерилизатор паровой настольный с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-25-2 «ТЗМОИ» |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,31177 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Шейкер TTS 3Д |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для перемешивания образцов в пробирках |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 0,52399 |
| Производитель, страна, год изготовления | Laboratory equipment, Германия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Люминометр SystemSure II |
| Назначение и краткая характеристика | Для определения загрязнения органическими веществами, в том числе микроорганизмами. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,73126 |
| Производитель, страна, год изготовления | США, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Нет |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Гомогенизатор BAGMIXER400 |
| Назначение и краткая характеристика | Пробоподготовка образцов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,09596 |
| Производитель, страна, год изготовления | Inter-science, Bois des Arpents, France, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Гомогенизатор BAGMIXER |
| Назначение и краткая характеристика | Пробоподготовка образцов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,09596 |
| Производитель, страна, год изготовления | IUL.INSTRUMENTS, Barselona, Spain, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Да, не планируется |

Окончание таблицы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |

Заведующий кафедрой ФХМСП				Ветохин С.С.

Руководитель ИЛ						Егорова З.Е.

30.06.2017г.

Реестр оборудования консалтингового центра по системам менеджмента кафедры ФХМСП

| Наименование прибора, установки, комплекса | Нет |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Нет |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | Нет |
| Производитель, страна, год изготовления | Нет |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Нет |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Нет |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., 327 22 52 egorovaze@tut.by |

Заведующий кафедрой ФХМСП				Ветохин С.С.

Руководитель КЦ						Егорова З.Е.

30.06.2017г.